## Slide 3
Chart: Monthly Consumption Cubic Meters with annual totals
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
2016: 96427 | 3137 | 3456 | 4077 | 6321 | 13027 | 11835 | 15843 | 16719 | 10105 | 4102 | 3602 | 4203
2017: 120275 | 4203 | 5684 | 5084 | 3620 | 6167 | 17285 | 21335 | 25458 | 17024 | 5768 | 5105 | 3542
2018: 105052 | 3442 | 3490 | 4506 | 4350 | 13892 | 14453 | 19177 | 20798 | 7247 | 4101 | 4547 | 5049
2019: 99772 | 5471 | 3316 | 3622 | 5052 | 11756 | 18738 | 14708 | 16423 | 8321 | 4796 | 4187 | 3382
2020: 93003 | 3955 | 3834 | 3526 | 7863 | 10684 | 10646 | 16284 | 15309 | 8876 | 4781 | 3733 | 3512
2021: 106432 | 3368 | 3242 | 3536 | 7401 | 10684 | 15492 | 24259 | 16105 | 9427 | 4696 | 3893 | 4329
2022: 97697 | 3979 | 4422 | 4707 | 4509 | 5125 | 7786 | 15728 | 19259 | 14828 | 8774 | 3995 | 4585
2023: 97260 | 6098 | 3923 | 3958 | 4156 | 12393 | 17847 | 14318 | 10843 | 9465 | 4996 | 4906 | 4357
2024: ***** | 4280 | 4287 | 4394 | 5540

## Slide 4
Chart: April Flow LPM x 10

## Slide 5
Chart: April Well levels

## Slide 7
Chart: April Pumphouse Chlorine and pH

## Slide 10
Chart: April 2024 Pumphouse discharge pressure PSI